采用焊锡点跳码方式(探头外壳为灰色)

本探测器中的是上下锡点相连;

是上下锡点不相连;

如果那位相连相应上面的数字变0

如1号,1位不相连,1对应的是数据1其它,2,3,4,5上下相连了,相对应的上面数字为0;结果是1+0+0+0+0=1;

1——31号  STC12C5408AD 的第17脚经过10K电阻接地，如下图

32——63号STC12C5408AD 的第17脚经过10K电阻接第20脚

如下图：